| КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ Гатчинского муниципального района Ленинградской области Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 188300 Ленинградская область г. Гатчина, ул. Школьная, д.1 тел/факс: 8 (81371) 20-911; 8 (81371) 27-900 e-mail: mihailova_ket@mail.ru ОКПО 55152984, ОГРН 1024702084967 ИНН/КПП 4719020532/ 470501001 от 27.10.2018 г № 146 | Инспектору ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Шатышевой О.А. |
| --- | --- |

Уведомление

О принятых мерах по устранению выявленных нарушений

Администрация МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» сообщает о принятых мерах по устранению выявленных ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области при плановой проверке в период с 01.09.2018г. по 28.09.2018г.

| № п/п | Вид нарушения | Проведенные мероприятия и сроки исполнения | Кто проводил |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для складского помещения (кааб № 8) не определена категория по пожарной и взрывопожарной опасности | Проведена работа по определению категории | ООО «Корнелюк и Партнеры» Договор № 139 от 10.10.2018г |
| 2 | В помещении кааб 16 для отделки потолка используются горючие материалы (деревянная доска) | Проведена огнезащитная обработка | ООО «Корнелюк и Партнеры» Договор № 147 от 23.10.2018г |
| 3 | Ширина выхода из компьютерного класса на 2 этаже менее 0,9 м | Проведение работ запланировано на 2019 г | ООО «Фирма СКМ» Договор № 2911 от 03.12.2018г |
|  | Директор: |  | Михайлова Е.Н. |